## DPGF
Art. | Type ratio | Nature | DESIGNATION | U | Q MOE | Q entreprise | PU € HT | Montant € HT
Courants Forts
| Surfacique | Titre | Installation de chantier | m² |  |  | 0.5
| Unitaire | Article | Création d'un départ dans l'armoire générale chantier | u
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de coffret de chantier | u
| Unitaire | Article | Eclairage de chantier | ens
|  |  | Sous-Total : - Installation de chantier |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Installation existantes | m²
| Unitaire | Article | Dépose des installations existantes | ens
| Unitaire | Article | Consignations des installations | Jour |  |  | 1680
|  |  | Sous-Total : - Installation existantes |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Réseau de terre | m² |  |  | 1
| Unitaire | Article | Fourniture et installation d'une câblette de terre en fond de fouille | ml
| Unitaire | Article | Terre du poste de transformation | ens
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de barrette de coupure | u
| Unitaire | Article | Mise à la terre des masses métalliques | ens
| Unitaire | Article | Liaisons équipotentielles | ens
|  |  | Sous-Total : - Réseau de terre |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | VRD | m²
| Surfacique | Article | Dallage au sol pour transfo de 20 m² (pas une dalle portée) | m² |  |  | 60
| Surfacique | Article | Terrassement + évacuation | m² |  |  | 20
| Unitaire | Article | Tranchée de 1m de largeur | ml |  |  | 110
| Unitaire | Article | Fourreaux TPC DN 200 | ml |  |  | 15
| Unitaire | Article | Chambres de tirage K1C | u |  |  | 1
|  |  | Sous-Total : - VRD |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Protection contre les effets directs de la foudre | m²
| Unitaire | Article | Pointes | u |  |  | 2200
| Unitaire | Article | Descentes | u |  |  | 2800
| Unitaire | Article | Pattes d'oies | u
| Unitaire | Article | Câblette enterrée | ml
|  |  | Sous-Total : - Protection contre les effets directs de la foudre |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Protection contre les effets indirects de la foudre | m²
| Unitaire | Article | Parafoudre type 2 | u |  |  | 870
|  |  | Sous-Total : - Protection contre les effets indirects de la foudre |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Poste de livraison/transformation
| Unitaire | Article | .poste de transformation intégré : 630 KVA : 3 cellules + 1 TRS + Liaisons HT et BT + divers poste | u |  |  | 65300
| Unitaire | article | .poste de transformation intégré : 1 000 KVA : 3 cellules + 1 TRS + Liaisons HT et BT + divers poste | u |  |  | 80100
| Unitaire | Article | .poste de transformation intégré : 2x800 KVA : 2IM+1CM+1DM2+2QM 43A + 2TRS(A0AK) | u |  |  | 94300
| Unitaire | Article | .poste de transformation intégré : 3x800 KVA : 2IM+1CM+1DM2+3QM 43A + 3TRS(B0BK) | u |  |  | 121000
| Unitaire | Article | .poste de transformation intégré : 3x1000 KVA : 2IM+1CM+1DM2+3QM 43A + 3TRS(B0BK) | u |  |  | 124500
| Unitaire | Article | .poste de transformation intégré : 2x2 500 KVA : 2IM+1CM+1DM2+2DM1 + 2TRS(B0BK) | u |  |  | 169400
| Unitaire | Article | .poste de transformation (préfabriqué) : Poste béton bocage : 7m Vide | u |  |  | 46000
| Unitaire | Article | .poste de transformation (préfabriqué) : Poste béton bocage : 5m Vide | u |  |  | 25000
| Unitaire | Article | .poste de transformation (préfabriqué) : Poste béton bocage : 7m (gruté avec équipement mini) | u |  |  | 60000
| Unitaire | Article | .poste de transformation (préfabriqué) : Poste Biosco 10L + 2IM + 1CM + 1DM1 (hors transfo) | u |  |  | 60000
| Unitaire | Article | .poste de transformation (préfabriqué) : Poste B100 + 2IM + 1CM + 1DM1 (hors transfo) | u |  |  | 46000
| Unitaire | Article | .poste de transformation (préfabriqué) : Poste Biosco 10L (Pas de cellule) | u |  |  | 33000
| Unitaire | Article | Transformateur 630KVA+bac | u |  |  | 15100
| Unitaire | Article | Transformateur 630KVA - bitension - UCC 9% - ICC 10 KA | u |  |  | 14000
| Unitaire | Article | Transformateur 630KVA+bac - UCC6% - Ecodesign | u |  |  | 25000
| Unitaire | Article | Transformateur 800 KVA - bitension -BoBK+bac | u |  |  | 17300
| Unitaire | Article | Transformateur 1000 KVA - bitension -BoBk+bac | u |  |  | 18400
| Unitaire | Article | Transformateur 1250 KVA - bitension +bac | u |  |  | 25000
| Unitaire | Article | Transformateur 1600KVA - bitension +bac | u |  |  | 27000
| Unitaire | Article | Transformateur 2500KVA - bitension -BobK+Bac extinction naturelle | u |  |  | 40000
| Unitaire | Article | Bac de rétention | u |  |  | 2500
| Unitaire | Article | Cellules HTA - Inter | u |  |  | 11000
| Unitaire | Article | Cellules CM | u |  |  | 10000
| Unitaire | Article | Cellules DM2 | u |  |  | 35000
| Unitaire | Article | Cellules DM1 | u |  |  | 26000
| Unitaire | Article | TM | u |  |  | 8000
| Unitaire | Article | Cellule de bouclage | u |  |  | 11000
| Unitaire | Article | Cellule de remontée de barre | u |  |  | 25000
| Unitaire | Article | Mise en service SEPAM | u |  |  | 2500
| Unitaire | Article | Bardin | u |  |  | 700
| Unitaire | Article | Accessoires de pose et raccordement cellules | u |  |  | 2484
| Unitaire | Article | équipement sécurité réglementaire | u |  |  | 2700
| Unitaire | Article | liaison HTA cellule - transfo | u |  |  | 500
| Unitaire | Article | Câble HTA extérieur | u |  |  | 40
| Unitaire | Article | Tableau auxiliaire poste | u |  |  | 900
| Unitaire | Article | Câbles HTA | ml |  |  | 30
| Unitaire | Article | Alimentation du TGBT - TV | ml |  |  | 300
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des équipements de sécurité | ens
| Unitaire | Article | .protection transformateur | ens
| Unitaire | Article | Le raccordement et la mise en service du poste de transformation | ens
|  |  | Sous-Total : - Poste de livraison/transformation |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Reconfiguration de boucle
| Unitaire | Article | Calculateur (par calculateur traité) | u |  |  | 8200
| Unitaire | Article | Switch optiques (par poste traité) | u |  |  | 1400
| Unitaire | Article | Ordinateur de supervision | u |  |  | 18000
| Unitaire | Article | Etude et analyse fonctionnelle (ensemble des postes) | u |  |  | 6500
| Unitaire | Article | Paramétrage et programmation du système (par poste traité) | u |  |  | 5500
| Unitaire | Article | Essais et mise en service + formation(ensemble) | u |  |  | 15000
|  |  | Sous-Total : - Reconfiguration de boucle |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Branchement Basse Tension
| Unitaire | Article | Tarif jaune 400A comprenant : coffret 400A, disjoncteur abonné, pose du tarif jaune, câble d'alimentation et câble de téléreport | u |  |  | 7050
| Unitaire | Article | Tarif jaune 250A comprenant : coffret 400A, disjoncteur abonné, pose du tarif jaune, câble d'alimentation et câble de téléreport | u |  |  | 6000
| Unitaire | Article | Tarif jaune 160A comprenant : coffret 400A, disjoncteur abonné, pose du tarif jaune, câble d'alimentation et câble de téléreport | u |  |  | 4000
| Unitaire | Article | Tarif bleu comprenant : coffret EDF, disjoncteur AB 4x63A, pose comptage, câble d'alimentation et câble de téléreport | u |  |  | 1900
| Unitaire | Article | Alimentation du TGBT - TJ | ml |  |  | 200
| Unitaire | Article | Coffret de coupure | u
| Unitaire | Article | Disjoncteur de protection général | u
| Unitaire | Article | Câble de liaison HN33S33 | ens
| Unitaire | Article | Câble de téléreport | ens
| Unitaire | Article | Disjoncteur de branchement abonné dans le bâtiment | u
| Unitaire | Article | Comptage concessionnaire | ens
|  |  | Sous-Total : - Branchement Basse Tension |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Batterie de condensateur
| Unitaire | Article | Coffret batterie de condensateur de 100 KVAR | u |  |  | 2200
| Unitaire | Article | Coffret batterie de condensateur de 150 KVAR | u |  |  | 4800
| Unitaire | Article | Coffret batterie de condensateur de 225 KVAR | u |  |  | 5400
|  |  | Sous-Total : - Batterie de condensateur |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Groupe électrogène
| Unitaire | Article | Groupe ext. de 1000 KVA - Fourniture, installation et raccordement du groupe | u |  |  | 200000
| Unitaire | Article | Groupe ext. de 1000 KVA - câbles (40mx4 par phase) | ml |  |  | 16.24
| Unitaire | Article | Groupe ext. de 1000 KVA - essais (banc de charge) | ens |  |  | 11302.33
| Unitaire | Article | Groupe ext. de 1000 KVA - Transport pose et repose du groupe | ens |  |  | 3795
| Surfacique | Article | Groupe ext. Génie civil : Réalisation d'une dalle anti vibratile (8x4m) | m² |  |  | 172
| Unitaire | Article | Groupe ext. Génie civil : traversée de murs | u |  |  | 572
| Unitaire | Article | Groupe ext. VRD : Tranchée | ml |  |  | 24
| Unitaire | Article | Groupe ext. VRD : Fourreaux (elec+telecom+fiul) | ml |  |  | 12
| Unitaire | Article | Groupe ext. VRD : Pénétration dans le bâtiment | u |  |  | 572
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : 1520 KVA - secours | u |  |  | 84000
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : 2000 KVA -secours | u |  |  | 141000
| Unitaire | Article | Groupe int. : 80 KVA - Capoté insonorisé - sécurité - complet | u |  |  | 21800
| Unitaire | Article | Groupe int. : 250 KVA - Capoté insonorisé - sécurité - complet | u |  |  | 76000
| Unitaire | Article | Groupe int. : 400 KVA - Capoté insonorisé - secours - seul | u |  |  | 60000
| Unitaire | Article | Groupe int. : 640 KVA - Capoté insonorisé - sécurité - complet | u |  |  | 123000
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : Armoire de commande | u |  |  | 46000
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : Transformateur BT/HTA Sec 1600 KVA | u |  |  | 42500
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : Transformateur BT/HTA Sec 2000 KVA | u |  |  | 47500
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : installation dans le local (échappement, réservoir, pièges à sons, traitement sonorise parois) | ens |  |  | 85000
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : Divers services (matériel de sécurité) | ens |  |  | 25000
| Unitaire | Article | Groupe Int. Non capoté : Recette usine | ens |  |  | 4500
| Unitaire | Article | Disjoncteurs de protection en aval du groupe électrogène | u
| Unitaire | Article | câbles BT entre le groupe et le TGBT | ml
| Unitaire | Article | câbles BT entre le groupe et le TGS | ml
| Unitaire | Article | Accessoires de sécurité | ens
| Unitaire | Article | Citerne de stockage 1m3, | u |  |  | 5500
| Unitaire | Article | Citerne de stockage 5m3, poste de dépotage, | u
| Unitaire | Article | Groupe int. : 400 KVA - Echappement | u |  |  | 4000
| Unitaire | Article | Groupe int. : 400 KVA - pièges à son | ens |  |  | 4000
| Unitaire | Article | Groupe int. : 400 KVA - traitement acoustique | ens |  |  | 14000
| Unitaire | Article | Pré remplissage de fioul pour la réalisation des essais | litres |  |  | 49
| Unitaire | Article | Groupe int. : 400 KVA - Essais et mise en service | ens |  |  | 3500
|  |  | Sous-Total : - Groupe électrogène |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Alimentation sans interruption
| Unitaire | Article | .onduleur 5KVA - 10min | u |  |  | 3500
| Unitaire | Article | .onduleur 10KVA - 10min | u |  |  | 4960
| Unitaire | Article | .onduleur 15KVA - 40min | u |  |  | 8680
| Unitaire | Article | .onduleur 20KVA - 10min | u |  |  | 12960
| Unitaire | Article | .onduleur 100KVA - 10min | u |  |  | 43200
| Unitaire | Article | .onduleur 120KVA - 10min | u |  |  | 21500
| Unitaire | Article | .onduleur 250KVA - 30min + STS+raccordements | u |  |  | 67000
| Unitaire | Article | Dépose, repose et raccordement d'un onduleur existant | ens |  |  | 384
| Unitaire | Article | Fourniture, pose et raccordement transfo d'isolement 410/410V 80KVA | ens |  |  | 2680
|  |  | Sous-Total : - Alimentation sans interruption |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Transformateur Basse Tension
| Unitaire | Article | Transfo BT/BT - 315 KVA (Y compris protection amont/aval) | ens |  |  | 14000
|  |  | Sous-Total : - Transformateur Basse Tension |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Alimentation Electrique de sécurité (A.E.S.)
| Unitaire | Article | Onduleur AES - 60 KVA - 90 mn + TRS intégré | u |  |  | 17500
| Unitaire | Article | Onduleur AES - 200 KVA - 90 mn + TRS intégré | u |  |  | 35000
|  |  | Sous-Total : - Alimentation Electrique de sécurité (A.E.S.) |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Tableaux généraux | m² |  |  | 3.4
| Unitaire | Article | TGBT Gymnase | u |  |  | 4608
| Unitaire | Article | TGBT (1250 KVA - 4 baies) | u |  |  | 67500
| Unitaire | Article | TGBT (1250 KVA - 14 baies) | u |  |  | 270000
| Unitaire | Article | TGBT 800KVA - (1250A) | u |  |  | 60000
| Unitaire | Article | TGBT 630 KVA - (1000A) | u |  |  | 42120
| Unitaire | Article | TGBT (400A) | u |  |  | 10044
| Unitaire | Article | TGBT (200A) | u |  |  | 4608
| Unitaire | Article | TGBT (125A) | u |  |  | 3968
| Unitaire | Article | TGBT (63A) | u |  |  | 3200
| Unitaire | Article | TGBT HQI (250 KVA) - Hospitaliser | u |  |  | 40000
|  |  | Sous-Total : - Tableaux généraux |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Tableau générale de sécurité (TGS) | m² |  |  | 1.4
| Unitaire | Article | Tableaux électriques TGS | u
|  |  | Sous-Total : - Tableau générale de sécurité (TGS) |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Tableau divisionnaire de distribution Normal et ondulé (TDN - TDO) | m² |  |  | 10.8
| Unitaire | Article | .TDN (1 alimentation) : 400A | u |  |  | 5500
| Unitaire | Article | .TDN (1 alimentation) : 100A | u |  |  | 4500
| Unitaire | Article | .TDN (1 alimentation) : 50A | u |  |  | 1300
| Unitaire | Article | Tableautin de chambres d'hôtel | u |  |  | 300
| Unitaire | Article | .TD-ITM (2 alimentations + Trs isolement) | u |  |  | 5500
| Unitaire | Article | .TDO (1 alimentation) | u
| Unitaire | Article | .TDN/R (Yc inverseur de source) | u
| Unitaire | Article | .TDHQM (Yc inverseur de source) | u
| Unitaire | Article | coffret d'éclairage extérieur | u
| Unitaire | Article | coffret TGS / TDS | u
| Surfacique | Article | Alimentation des armoires électriques | m² |  |  | 3.6
|  |  | Sous-Total : - Tableau divisionnaire de distribution Normal et ondulé (TDN - TDO) |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Chemins de câbles | m² |  |  | 12
| Surfacique | Titre | chemins de câbles + Fourreaux_ Hôtel | m² |  |  | 6
| Surfacique | Article | chemins de câbles + Fourreaux_ (Font Romeu 2021) | m² |  |  | 12
| Surfacique | Article | chemins de câbles + Fourreaux_ Hôpital | m² |  |  | 10
| Surfacique | Article | chemins de câbles + Fourreaux_ Divers ERP | m² |  |  | 4
| Surfacique | Article | chemins de câbles _ Salle de sport | m² |  |  | 3.8
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 500x50mm (électrozingué) | ml |  |  | 25
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 400x50mm (électrozingué) | ml |  |  | 21
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 300x50mm (électrozingué) | ml |  |  | 19
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 150x50mm (électrozingué) | ml |  |  | 15
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 100x50mm (électrozingué) | ml |  |  | 13
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 500x50mm (Galvanisé à chaud) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 300x50mm (Galvanisé à chaud) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 150x50mm (Galvanisé à chaud) | ml
| Unitaire | Article | Plinthe / Goulotte plastique - 3 compartiments | ml |  |  | 15
| Unitaire | Article | Gaine TPC diam 90 mm | ml |  |  | 10
| Unitaire | Article | Chambre de tirage K2C | u |  |  | 1500
| Unitaire | Article | Fourreaux PVC 42/45 | ml |  |  | 5
| Unitaire | Article | Divers cheminements | ens
|  |  | Sous-Total : - Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Appareillage | m²
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Complexe sportif | m² |  |  | 15
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Bureau | m² |  |  | 6.24
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Ecole | m² |  |  | 14
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Crèche | m² |  |  | 2.04
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Hôpital-RPA | m² |  |  | 6
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Médiathèque | m² |  |  | 2.88
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Atelier | m² |  |  | 21.6
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Labo | m² |  |  | 8.5
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Hôtel | m² |  |  | 5
| Surfacique | Article | Divers appareillage - Salle de sport | m² |  |  | 6.9
| Unitaire | Article | Interrupteur SA, Va et Vient - encastré | u
| Unitaire | Article | Interrupteur SA, Va et Vient - encastré - étanches | u
| Unitaire | Article | bouton poussoir - encastré | u
| Unitaire | Article | détecteur de présence | u
| Unitaire | Article | détecteur de présence + photométrie | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - encastrée | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - encastré - étanche | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - Saillie | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - saillie - étanche | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 4 x 16 A+T - saillie - étanche | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT1 (2 PCn + 2 Pco + 2 RJ45) | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT1 (3 PCn + 2 RJ45) | u |  |  | 277
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT2 (1 Pco + 1 RJ45) | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT3 (2 PCn + 1 HDMI + 1 RJ45 + 1 alim écran) | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - TV (2 PCn + 1 RJ45 + 1 Coax) | u
| Unitaire | Article | Coup de poing de coupure d'urgence | u
| Surfacique | Article | Câblage de l'appareillage | m² |  |  | 9
|  |  | Sous-Total : - Appareillage |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Gaine tête de lit
| Unitaire | Article | .gaines tête de lit (GTL) | lit |  |  | 800
|  |  | Sous-Total : - Gaine tête de lit |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Paillasses
| Unitaire | Article | Paillasses électrotech équipées (Langlois) | ml |  |  | 2100
| Unitaire | Article | Paillasses labo équipées | ml |  |  | 542
| Unitaire | Article | Paillasses non équipées | ml |  |  | 243
|  |  | Sous-Total : - Paillasses |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Eclairage | m²
| Surfacique | Article | Luminaires intérieurs | m² |  |  | 35
| Surfacique | Article | Luminaires intérieurs avec 50% de gradation | m² |  |  | 45
| Surfacique | Article | Luminaires _ Salle de sport - | m² |  |  | 18
| Unitaire | Article | Luminaires extérieur (mât) | u |  |  | 3000
| Unitaire | Article | Luminaires - 600x600 | u
| Unitaire | Article | Luminaires - Downlight | u
| Unitaire | Article | Luminaires - étanche LT | u
| Unitaire | Article | Luminaires - Applique | u
| Unitaire | Article | Luminaires - projecteur | u
| Surfacique | Article | câblage des luminaires intérieur | m² |  |  | 12
| Surfacique | Article | câblage des luminaires intérieur - Salle de sport | m² |  |  | 3.5
|  |  | Sous-Total : - Eclairage |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Eclairage de sécurité | m²
| Surfacique | Article | Bureaux | m² |  |  | 4.2
| Surfacique | Article | Ecoles | m² |  |  | 4.7
| Surfacique | Article | Crèche | m² |  |  | 4.8
| Surfacique | Article | EHPAD | m² |  |  | 7.2
| Surfacique | Article | Hôpitaux | m² |  |  | 7.2
| Surfacique | Article | Médiathèque | m² |  |  | 4.2
| Surfacique | Article | Atelier | m² |  |  | 2.4
| Surfacique | Article | Laboratoire | m² |  |  | 7
| Surfacique | Article | Hôtel | m² |  |  | 4.05
| Surfacique | Article | Salle de sport | m² |  |  | 4.5
| Unitaire | Article | blocs de secours de balisage (éclairage par la tranche) | u
| Unitaire | Article | blocs de secours de balisage standard étanche | u
| Unitaire | Article | blocs de secours d'ambiance | u
| Unitaire | Article | blocs de secours portatif type BAPI | u
| Surfacique | Article | Câblage des blocs secours en CR1 | m² |  |  | 4
|  |  | Sous-Total : - Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Alimentations spécifiques | m²
| Surfacique | Article | Alimentations spécifiques - Salle de sport | m² |  |  | 1.75
| Surfacique | Article | Alimentation spécifiques_ Hôpital | m² |  |  | 14
| Surfacique | Article | Alimentation spécifiques_ Divers ERP | m² |  |  | 6
| Unitaire | Article | Alimentation électrique spécifique courant faible | u |  |  | 230
| Unitaire | Article | Alimentation petites puissances | u |  |  | 150
| Unitaire | Article | Alimentations fortes puissances | u |  |  | 500
| Unitaire | Article | Alimentation d'extracteurs de désenfumage | u |  |  | 672
| Unitaire | Article | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml |  |  | 2.33
| Unitaire | Article | Câble U1000 R2V 5G2,5 mm² | ml |  |  | 2.62
| Unitaire | Article | Câble U1000 R2V 5G4 mm² | ml |  |  | 3.73
| Unitaire | Article | Câble U1000 R2V 5G6 mm² | ml |  |  | 4.49
| Unitaire | Article | Câble CR1 C1 SNA SH 3G2,5 mm² | ml |  |  | 3.01
| Unitaire | Article | Baie SSI : Câble CR1 C1 SNA SH 3G4 mm² | ml |  |  | 5.79
| Unitaire | Article | Câble CR1 C1 SNA SH 5G4 mm² | ml |  |  | 5.15
| Unitaire | Article | Câble CR1 C1 SNA SH 3G6 mm² | ml |  |  | 4.83
| Unitaire | Article | Alimentation des ventilo-convecteurs, cassettes | u
| Unitaire | Article | Alimentation des locaux de brassage, le local autocom et le local serveur, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des serveurs, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des ballons d’eau chaude ECS, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des appareils de production de froid, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des appareils de chauffage et de froid indépendants (convecteurs, climatiseurs, DRV, etc.), | u
| Unitaire | Article | Alimentation des chaudières, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des pompes à chaleur, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des Centrale de traitement d'air (CTA) | u
| Unitaire | Article | Alimentation des VMC, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des portes automatiques, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des portes et les barrières commandées, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des portails motorisés extérieurs, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des pompes de relevage, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des appareils élévateurs, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des volets roulants, | u
| Unitaire | Article | Alimentation L’arrosage, | u
| Unitaire | Article | Alimentation des ventilateurs / extracteurs, | u
|  |  | Sous-Total : - Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Bornes de charges des véhicules électriques
| Unitaire | Article | Borne IRVE - Monophasé 14,8 kW + câblage | u |  |  | 1800
| Unitaire | Article | Borne de charges + câblage (Schneider 2PC - 22 kW - EVLINK Parking | u |  |  | 3752
| Unitaire | Article | Borne Schneider EVW2S22P44 - 22KW | u |  |  | 5000
|  |  | Sous-Total : - Bornes de charges des véhicules électriques |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Courants Forts |  |  |  |  | 0
Photovoltaïque
|  | Titre | Production photovoltaïque
| Unitaire | Article | Panneaux - ratio à la puissance crête (KWc) | KWc |  |  | 0.905
| Unitaire | Article | Installation de chantier spécifique en toiture | ens
| Unitaire | Article | Schémas et plans DOE | ens
| Unitaire | Article | Raccordement au réseau BT | u
| Unitaire | Article | Réseau de terres | ens
| Unitaire | Article | Modification du TGBT | u
| Unitaire | Article | Tableaux sous-générateurs | ens
| Unitaire | Article | Les chemins de câbles | ens
| Unitaire | Article | La distribution principale (câbles et supports depuis les Onduleurs vers les SG et vers le TDGS) | ens
| Unitaire | Article | La distribution secondaire (câbles et supports depuis les panneaux vers les onduleurs), | ens
|  | Article | Les équipements photovoltaïques
| Unitaire | Article | Les panneaux photovoltaïques | u
| Unitaire | Article | Les supports de panneaux | ens
| Unitaire | Article | Les onduleurs, | u
| Unitaire | Article | Le système de supervision, | u
| Unitaire | Article | L'afficheur général de production, | u
|  |  | Sous total Photovoltaïque |  |  |  |  | 0
Courants faibles
| Surfacique | Titre | Téléphonie | m²
| Surfacique | Article | Téléphonie IP + DECT (au m²) | m² |  |  | 4.64
| Unitaire | Article | point de démarcation optique (PDO) | u
| Unitaire | Article | 3 fourreaux NFLST 42/45 | ml
| Unitaire | Article | point de raccordement | u
| Unitaire | Article | Point de branchement PBO | u
| Unitaire | Article | DTIO | u
| Unitaire | Article | Répartiteur général téléphonique | u |  |  | 800
| Unitaire | Article | liaison d'appel d'urgence sapeurs-pompiers (prise, poste téléphonique, liaison) | ens
| Unitaire | Article | onduleur 300 VA | u
| Unitaire | Article | Autocom PABX | u |  |  | 5500
| Unitaire | Article | Autocom IPBX | u |  |  | 11000
| Unitaire | Article | poste opérateur standard | u |  |  | 250
| Unitaire | Article | Poste bureau responsable | u |  |  | 250
| Unitaire | Article | Poste bureau classique | u |  |  | 80
| Unitaire | Article | Poste Téléphonique IP | u |  |  | 350
| Unitaire | Article | poste analogique chambre d'hôtel | u |  |  | 80
| Unitaire | Article | Rocade téléphonique | ml |  |  | 12
| Unitaire | Article | Lignes spécifiques | ens |  |  | 300
| Unitaire | Article | Essais et mise en service | ens |  |  | 2500
| Unitaire | Article | Logiciel de taxation : Fourniture et mise en œuvre d'un poste informatique équipé d'un logiciel de taxation | ens
|  |  | Sous-Total : - Téléphonie |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système DECT | m²
| Surfacique | Article | Système DECT - câblage sans bornes - ratio | m² |  |  | 0.54
| Unitaire | Article | Antennes DECT | u |  |  | 1250
| Unitaire | Article | Poste DECT | u |  |  | 1210
| Unitaire | Article | Prises RJ 45 murales pour bornes DECT et câblage | u
| Unitaire | Article | .cartes de couplages (Appel malade, GTC, interphonie) | u
|  |  | Sous-Total : - Système DECT |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Précâblage VDI | m²
| Surfacique | Article | Bureaux | m² |  |  | 39.6
| Surfacique | Article | Ecoles | m² |  |  | 13
| Surfacique | Article | Crèche | m² |  |  | 7.2
| Surfacique | Article | EHPAD | m² |  |  | 8.4
| Surfacique | Article | Hôpitaux | m² |  |  | 8.4
| Surfacique | Article | Médiathèque | m² |  |  | 8.64
| Surfacique | Article | Atelier | m² |  |  | 2.4
| Surfacique | Article | Laboratoire | m² |  |  | 19
| Surfacique | Article | Hôtel | m² |  |  | 7.06
| Surfacique | Article | Gymnase | m² |  |  | 0.8
| Unitaire | Article | Réseau VDI catégorie 6 - prise avec câblage et répartiteur | u |  |  | 150
| Unitaire | Article | Baie de brassage 19'' | u
| Unitaire | Article | Répartiteurs de brassage 24 ports VDI | u
| Unitaire | Article | Jarretières de brassage cuivre | u
| Unitaire | Article | Prises terminales RJ 45 murales | u
| Unitaire | Article | Câblage cuivre 4paires | ml
| Unitaire | Article | Essais du précâblage VDI | ens
| Unitaire | Article | Rocade optique OM3 | ml |  |  | 6
| Unitaire | Article | Tête fibre optique | u |  |  | 600
| Unitaire | Article | tiroirs optiques | u |  |  | 150
| Unitaire | Article | convertisseurs optique/cuivre | u |  |  | 100
| Unitaire | Article | Jarretière optiques | u |  |  | 7
| Unitaire | Article | réflectométrie (par câble fibre) | u
|  |  | Sous-Total : - Précâblage VDI |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système wifi | m²
| Surfacique | Article | Système Wi-Fi (bornes + Câblage) | m² |  |  | 0.81
| Surfacique | Article | Système Wi-Fi (bornes + Câblage) - Hôtel | m² |  |  | 7
| Surfacique | Article | Système Wi-Fi (Câblage sans bornes) | m² |  |  | 0.54
| Surfacique | Article | Système Wi-Fi (bornes + Câblage) - très bon débit | m² |  |  | 2.5
| Unitaire | Article | borne Wifi | u
| Unitaire | Article | Réalisation des études de couverture | ens
| Unitaire | Article | Prises RJ 45 murales pour bornes Wifi et câblage | u
| Unitaire | Article | Programmation, essais et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Système wifi |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Interphonie / Visiophonie | m²
| Surfacique | Article | Interphonie au m² | m² |  |  | 1.41
| Unitaire | Article | Platine de rue avec câblage | u |  |  | 2250
| Unitaire | Article | Postes intérieures avec câblage | u |  |  | 350
| Unitaire | Article | Câblages | ens
| Unitaire | Article | Mise en service, essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Interphonie / Visiophonie |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Interphonie de sécurité
| Unitaire | Article | Poste Principal | u |  |  | 2800
| Unitaire | Article | Poste secondaire | u |  |  | 1300
| Unitaire | Article | Câblages | ens
| Unitaire | Article | Mise en service, essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Interphonie de sécurité |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Sonorisation | m²
| Surfacique | Article | Sonorisation d'appel général au m² - complet (médiathèque, lycée, bureaux) | m² |  |  | 2
| Surfacique | Article | HP 100V en plafond + Câblage (surface sonorisée) | m² |  |  | 6
| Surfacique | Article | Salle de sport | m² |  |  | 4
| Unitaire | Article | Haut parleur de Sonorisation médiathèque 1/12m², | u |  |  | 36
| Unitaire | Article | Haut parleur de Sonorisation Centre socio culturel (160m²), | u |  |  | 36
| Unitaire | Article | Enceintes de Sonorisation gymnase, | u |  |  | 250
| Unitaire | Article | Amplificateur 120w - 100v (1entrée) | u |  |  | 900
| Unitaire | Article | Amplificateur boucle magnétique | u |  |  | 850
| Unitaire | Article | boucle magnétique | u |  |  | 10
| Unitaire | Article | Microphone | u |  |  | 150
| Unitaire | Article | Lecteur CD | u |  |  | 200
| Unitaire | Article | Centrale de sonorisation | u
| Surfacique | Article | Câblage | m²
| Surfacique | Article | Mise en service et essais | m²
|  |  | Sous-Total : - Sonorisation |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Boucle magnétique pour malentendants
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'une boucle magnétique | u
|  |  | Sous-Total : - Boucle magnétique pour malentendants |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Distribution de l'heure | m²
| Surfacique | Article | Distribution de l'Heure _ Salle de sport | m² |  |  | 1
| Unitaire | Article | Horloge mère | u |  |  | 1300
| Unitaire | Article | antenne GPS | u
| Unitaire | Article | horloge réceptrices | u |  |  | 350
| Unitaire | Article | Synchronisation des serveurs et automates | ens
| Surfacique | Article | Câblage | m² |  |  | 0.6
| Unitaire | Article | Sonnerie Interclasse (Amplificateur + lecteur + tuner + micro) | ens |  |  | 1100
| Unitaire | Article | Paramétrage et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Distribution de l'heure |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | télévision | m²
| Unitaire | Article | Antennes Hertziennes, y compris mât , supportage, haubans, amplificateurs | ens |  |  | 4300
| Unitaire | Article | Station de réception TV - Hôtel | u |  |  | 3700
| Unitaire | Article | Amplis | u
| Unitaire | Article | Adaptateur TNT | u
| Unitaire | Article | Fourniture de prises TV coaxiales, (avec câblage) | u |  |  | 90
| Unitaire | Article | Fourniture de prises TV RJ45, | u
| Unitaire | Article | Renforts pour les supports TV | u
| Unitaire | Article | Serveur de diffusion TV | u
| Unitaire | Article | Câblages IP (RJ45) | ens
| Unitaire | Article | Câblage coaxial | ens
| Unitaire | Article | Mise en service, essais, cosael | ens
|  |  | Sous-Total : - télévision |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système d'appel malade | m²
| Unitaire | Article | Appel malade avec phonie (par lit) | lit |  |  | 560
| Unitaire | Article | Tirette d'appel infirmière tête de lit | u
| Unitaire | Article | Tirette d'appel infirmière sanitaire | u
| Unitaire | Article | Tableaux de signalisation des postes de soins | u
| Unitaire | Article | Unité centrale (serveur appel malade) | u
| Unitaire | Article | Hublot d'appels | u
| Unitaire | Article | Bloc porte | u |  |  | 1000
| Unitaire | Article | Alimentation électrique secourue | u
| Unitaire | Article | Carte de couplage avec le système DECT | u
| Unitaire | Article | câblage | ens
| Unitaire | Article | Mise en service | ens
| Unitaire | Article | Essais et Cahier de recette | ens
|  |  | Sous-Total : - Système d'appel malade |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Bouton de panique
| Unitaire | Article | Boutons poussoirs | u
| Unitaire | Article | Interfaces de communication | u
| Unitaire | Article | Carte d'interface DECT | u
| Unitaire | Article | Câblage | ens
| Unitaire | Article | Paramétrage et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Bouton de panique |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Contrôle d'accès | m²
| Surfacique | Article | Contrôle d'accès (compris câblage) | m² |  |  | 14
| Unitaire | Article | Contrôle d'accès (UTL + lecteur + BBG+BP) (par porte) | porte |  |  | 864
| Unitaire | Article | Contrôle d'accès (UTL + lecteur + BBG+BP) (par porte Hôtel) | porte |  |  | 1450
| Unitaire | Article | Lecteurs de badges | u
| Unitaire | Article | Béquilles autonomes | u
| Unitaire | Article | Economiseur pour chambre d'hôtel | u |  |  | 75
| Unitaire | Article | Modules de gestion des portes (UTL) | u
| Unitaire | Article | Badges | u |  |  | 4
| Unitaire | Article | Câblage des portes (Bris de glace vert, contacts de position, gâche électrique, BP de sortie) | ens
| Unitaire | Article | Câblage du système de contrôle d'accès | porte |  |  | 540
| Unitaire | Article | Raccordement au système existant | ml |  |  | 13
| Unitaire | Article | Programmation du système de contrôle d'accès | ens
| Unitaire | Article | Mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Gestion du temps de travail
| Unitaire | Article | Prise RJ 45 affectées aux badgeuses | u
| Unitaire | Article | Prise de courant spécifique pour l'alimentation des badgeuses | u
|  |  | Sous-Total : - Gestion du temps de travail |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Vidéo surveillance | m²
| Surfacique | Article | Vidéo surveillance hôtel | m² |  |  | 1.4
| Unitaire | Article | Caméra intérieure fixe avec alim et câblage | u |  |  | 1400
| Unitaire | Article | Caméra intérieure dôme avec alim et câblage | u |  |  | 1440
| Unitaire | Article | Caméra extérieure fixe avec alim et câblage | u |  |  | 1512
| Unitaire | Article | Caméra extérieure fixe infrarouge avec alim et câblage | u |  |  | 1512
| Unitaire | Article | Moniteur et enregistreur numérique | u |  |  | 1426
| Unitaire | Article | Régie Vidéo | u |  |  | 4400
| Unitaire | Article | Serveur Vidéo IP + Enregistreur+Commutateur+platine de commande | u |  |  | 13000
| Unitaire | Article | Moniteur seul | u |  |  | 350
| Surfacique | Article | Câblage et mise en service | m² |  |  | 0.7
|  |  | Sous-Total : - Vidéo surveillance |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système anti intrusion | m²
| Surfacique | Article | Alarme intrusion - EHPAD | m² |  |  | 2.8
| Surfacique | Article | Alarme intrusion - Gymnase | m² |  |  | 0.9
| Surfacique | Article | Alarme intrusion - Hôtel | m² |  |  | 0.4
| Unitaire | Article | centrale anti intrusion | u |  |  | 1200
| Unitaire | Article | Alimentation stabilisée de l'alarme | u |  |  | 250
| Unitaire | Article | détecteurs double technologie | u |  |  | 40
| Unitaire | Article | détecteurs magnétiques | u |  |  | 30
| Unitaire | Article | clavier déporté | u |  |  | 110
| Unitaire | Article | sirène intérieure auto alimentée | u |  |  | 82
| Surfacique | Article | câblage du système anti intrusion | m² |  |  | 0.5
| Unitaire | Article | Mise en service, essais | ens |  |  | 3500
| Unitaire | Article | Portique anti vol d'entrée | u |  |  | 12000
| Unitaire | Article | Détection périmétrique (au ml) | ml |  |  | 32
|  |  | Sous-Total : - Système anti intrusion |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système de sécurité incendie | m²
| Surfacique | Article | SSI Catégorie A SDI de type 1 + CMSI | m² |  |  | 20.52
| Surfacique | Article | SSI Catégorie A SDA de type 1 pour ERP avec peu d'asservissement | m² |  |  | 13
| Surfacique | Article | SSI catégorie A - Désenfumage - Lycée | m² |  |  | 8
| Surfacique | Article | SSI catégorie A - Désenfumage - Hôtel | m² |  |  | 7.5
| Surfacique | Article | SSI salle de sport | m² |  |  | 2.1
| Unitaire | Article | SSI Catégorie C,D ou E SDA de type 2b | u |  |  | 5760
| Unitaire | Article | SSI Catégorie Dou E SDA de type 4 | u |  |  | 2760
| Unitaire | Article | centrale incendie - SDI | u |  |  | 5100
| Unitaire | Article | centrale incendie - CMSI | u |  |  | 2800
| Unitaire | Article | tableau de report | u |  |  | 480
| Unitaire | Article | alimentation secourue | u
| Unitaire | Article | détecteurs automatique de fumée - DAI | u |  |  | 63
| Unitaire | Article | détecteurs automatique de fumée - DAI ATEX | u |  |  | 210
| Unitaire | Article | Indicateur d'action - IA | u |  |  | 25
| Unitaire | Article | déclencheurs manuels - DM | u |  |  | 62
| Unitaire | Article | déclencheurs manuels - DM ATEX | u |  |  | 210
| Unitaire | Article | diffuseurs sonores (AGS) | u
| Unitaire | Article | diffuseurs lumineux - Flash | u |  |  | 57
| Unitaire | Article | asservissements et câblage des DAS | ens
| Unitaire | Article | câblage SSI | ens
| Unitaire | Article | Essais et Cahier de recette | ens
| Unitaire | Article | Formation de l'exploitant | ens
| Unitaire | Article | Dépose et destruction des anciens détecteurs | u |  |  | 24
|  |  | Sous-Total : - Système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | SYSTÈME GTC | m²
| Surfacique | Article | GTC - ratio au m² | m² |  |  | 1.2
| Unitaire | Article | GTC - ratio au nombre de points | points |  |  | 110
| Unitaire | Article | Automates + câblage + programmation automate | points |  |  | 105
| Unitaire | Article | Automates + câblage | points |  |  | 60
| Unitaire | Article | Supervision - programmation | points |  |  | 18
| Unitaire | Article | Supervision - (poste info +imprimante +onduleur+serveur ) | u |  |  | 5000
| Unitaire | Article | supervision - logiciel | points |  |  | 17.5
| Unitaire | Article | Réseau Ethernet de la GTC | ens
| Unitaire | Article | Matériel actif du réseau Ethernet | ens
| Unitaire | Article | Réalisation de la table de communication pour le lot CVC et de l'analyse fonctionnelle des points Elec | ens
|  |  | Sous-Total : - SYSTÈME GTC |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Alarme technique
| Unitaire | Article | Tableau d'alarme 12 directions | u |  |  | 1920
| Unitaire | Article | Tableau d'alarme 24 directions | u |  |  | 3830
|  |  | Sous-Total : - Alarme technique |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Système de péage pour parking
| Unitaire | Article | Système complet (2 barrières entrée, 2 barrières sorties, 2 caisses barrières, 1 caisse piéton, 1 comptage véhicule) | u |  |  | 135000
| Unitaire | Article | Barrière rapide (Type MIB 30 bras droit) et panneau complet - CHENAL D'ENTREE | u |  |  | 4480
| Unitaire | Article | Barrière rapide (Type MIB 30 bras droit) et horodateur (paiement de type forfait) - CHENAL DE SORTIE | u |  |  | 9374
| Unitaire | Article | Gestion du comptage et gestion de gratuité et module de sortie avec clavier à code | ens |  |  | 4972
| Unitaire | Article | Barrière automatique avec borne support lecteur de badge et interphonie et boucle de sol (Entrée principale) | ens |  |  | 5234
| Unitaire | Article | Badge de proximité | u |  |  | 4
| Unitaire | Article | Barrière automatique avec borne support lecteur de badge et boucle de sol (Entrée du personnel) | u |  |  | 3738
| Unitaire | Article | Barrière automatique avec boucle de sol (Sortie) | u |  |  | 2746
| Unitaire | Article | Poste "chef" interphonie | u |  |  | 576
| Unitaire | Article | Pose, câblage, programmation, mise en service et formation | ens |  |  | 5183
|  |  | Sous-Total : - Système de péage pour parking |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Détection CO-NO2
| Unitaire | Article | Centrale de détection CO-NO2 | u |  |  | 1500
| Unitaire | Article | Détecteurs CO-NO2 | u |  |  | 600
| Unitaire | Article | Tableau de bord | ens |  |  | 1300
| Unitaire | Article | Module de synthèse gaz et modules passerelle Modbus | ens |  |  | 2400
| Unitaire | Article | Câblage, MES, essais | ens |  |  | 3900
| Unitaire | Article | Coffret de gestion puissance moteur d'extraction/désenfumage | ens |  |  | 11000
| Unitaire | Article | Coffret pompier | u |  |  | 650
|  |  | Sous-Total : - Détection CO-NO2 |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Vidéo Projecteur Courte focale
| Unitaire | Article | VPI (Y compris câblage) | u |  |  | 1400
|  |  | Sous-Total : - Vidéo Projecteur Courte focale |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Tableau Banc Interactif
| Unitaire | Article | Tableau Blanc Interactif (Y compris câblage) | u |  |  | 2600
|  |  | Sous-Total : - Tableau Banc Interactif |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Panneau d'affichage sportif
| Unitaire | Article | Panneau d'affichage électronique | u
| Unitaire | Article | Panneau d'affichage de Basket | u |  |  | 1400
|  |  | Sous-Total : - Panneau d'affichage sportif |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Courants Faibles |  |  |  |  | 0