## DPGF
Affaire Lot xx Electricité
L'Entreprise devra se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation. L'Entreprise est tenue d'indiquer dans sa D.P.G.F en regard de chaque article les quantités et le prix unitaire. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant l'énumération des ouvrages du descriptif et de la D.P.G.F pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. La présente D.P.G.F n'est pas limitatif et elle devra, le cas échéant, être complétée par l'Entreprise sur une feuille annexe. Les prix Unitaires ci-après comprennent outre les travaux proprement dit, l'ensemble des frais annexes tel que compte prorata, gestion des déchets, gardiennage, études de synthèse, sujétion code du travail....
Art. | Type ratio | Nature | DESIGNATION | U | Q MOE | Q entreprise | PU € HT | Montant € HT
Courants Forts
| Surfacique | Titre | Installation de chantier | m²
| Unitaire | Article | Création d'un départ dans l'armoire générale chantier | u
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de coffret de chantier | u
| Unitaire | Article | Eclairage de chantier | ens
|  |  | Sous-Total : - Installation de chantier |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Installation existantes | m²
| Unitaire | Article | Dépose des installations existantes | ens
| Unitaire | Article | Consignations des installations | ens
|  |  | Sous-Total : - Installation existantes |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Réseau de terre | m²
| Unitaire | Article | Fourniture et installation d'une câblette de terre en fond de fouille | ml
| Unitaire | Article | Terre du poste de transformation | ens
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de barrette de coupure | u
| Unitaire | Article | Mise à la terre des masses métalliques | ens
| Unitaire | Article | Liaisons équipotentielles | ens
|  |  | Sous-Total : - Réseau de terre |  |  |  |  | 0
| Unitaire | Titre | Alimentation sans interruption
| Unitaire | Article | Fourniture, pose et mise en service onduleur | u
|  |  | Sous-Total : - Alimentation sans interruption |  |  |  |  | 0
| Unitaire | Titre | Protection contre les effets directs de la foudre | m²
| Unitaire | Article | Pointes | u
| Unitaire | Article | Descentes | u
| Unitaire | Article | Pattes d'oies | u
| Unitaire | Article | Câblette enterrée | ml
|  |  | Sous-Total : - Protection contre les effets directs de la foudre |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Protection contre les effets indirects de la foudre | m²
| Unitaire | Article | Parafoudre type 2 | u
|  |  | Sous-Total : - Protection contre les effets indirects de la foudre |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Poste de livraison/transformation
| Unitaire | Article | Fourniture et installation du poste de transformation | ens
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de cellules interrupteurs | u
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de cellule protection transformateur | u
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de transformateur 630 Kva | u
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de bac de rétention | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre de la liaison HTA | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre de la liaison BT vers le TGBT | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en peuvre des équipements de sécurité | ens
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des protection transformateur | ens
| Unitaire | Article | Le raccordement et la mise en service du poste de tansformation | ens
|  |  | Sous-Total : - Poste de livraison/transformation |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Reconfiguration de boucle
| Unitaire | Article | Calculateur | u
| Unitaire | Article | Switchs optiques | u
| Unitaire | Article | Ordinateur de supervision | u
| Unitaire | Article | Etude et analyse fonctionnelle | ens
| Unitaire | Article | Paramétrage et programmation du système | ens
| Unitaire | Article | Essais et mise en service + formation | ens
|  |  | Sous-Total : - Reconfiguration de boucle |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Branchement Basse Tension
| Unitaire | Article | Coffret de coupure | u
| Unitaire | Article | Disjoncteur de protection général | u
| Unitaire | Article | Câble de liaison HN33S33 | ens
| Unitaire | Article | Câble de téléreport | ens
| Unitaire | Article | Disjoncteur de branchement abonné dans le bâtiment | u
| Unitaire | Article | Comptage concessionnaire | ens
|  |  | Sous-Total : - Branchement Basse Tension |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Batterie de condensateur
| Unitaire | Article | Coffret batterie de condensateur de 100 KVAR | u
|  |  | Sous-Total : - Batterie de condensateur |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Groupe électrogène de sécurité
| Unitaire | Article | Fourniture, installation et raccordement du groupe 500 KVA- ESP | u
| Unitaire | Article | Armoires de commande et puissance | u
| Unitaire | Article | Disjoncteurs de protection en aval du groupe électrogène | u
| Unitaire | Article | câbles BT entre le groupe et le TGBT | ml
| Unitaire | Article | câbles BT entre le groupe et le TGS | ml
| Unitaire | Article | Accessoires de sécurité | u
| Unitaire | Article | Citerne de stockage 5m3, poste de dépotage, fioul | u
| Unitaire | Article | Pré remplissage de fioul pour la réalisation des essais | litres
| Unitaire | Article | Essais et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Groupe électrogène de sécurité |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Tableaux généraux | m²
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre du tableau général basse tension (TGBT) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre du tableau général ondulé (TGO) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre du tableau général de sécurité (TGS) | u
|  |  | Sous-Total : - Tableaux généraux |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Tableau divisionnaire de distribution Normal et ondulé (TDN - TDO) | m²
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des TDN (1 alimentation) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des TDO (1 alimentation) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des TDN/R (Yc inverseur de source) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des TDHQM (Yc inverseur de source) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'un coffret d'éclariage extérieur | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'un coffret TGS / TDS | u
|  |  | Sous-Total : - Tableau divisionnaire de distribution Normal et ondulé (TDN - TDO) |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Distribution - cheminements | m²
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 500x50mm (électrozingué) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 300x50mm (électrozingué) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 150x50mm (électrozingué) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 500x50mm (Galvanisé à chaud) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 300x50mm (Galvanisé à chaud) | ml
| Unitaire | Article | chemins de câbles CFO et CFA : 150x50mm (Galvanisé à chaud) | ml
| Unitaire | Article | Plinthe / Goulotte plastique | ml
| Unitaire | Article | Gaine TPC diam 90 mm | ml
|  |  | Divers cheminements | ens
|  |  | Sous-Total : - Distribution - cheminements |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Appareillage | m²
| Unitaire | Article | Interrupteur SA, Va et Vient - encastré | u
| Unitaire | Article | Interrupteur SA, Va et Vient - encastré - étanches | u
| Unitaire | Article | bouton poussoir - encastré | u
| Unitaire | Article | détecteur de présence | u
| Unitaire | Article | détecteur de présence + photométrie | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - encastrée | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - encastré - étanche | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - Saillie | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - saillie - étanche | u
| Unitaire | Article | Prise de courant 4 x 16 A+T - saillie - étanche | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT1 (2 PCn + 2 Pco + 2 pc RJ45) | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT2 (1 Pco + 1 pc RJ45) | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - PT3 (2 PCn + 1 PC HDMI + 1 pc RJ45 + 1 alim écran) | u
| Unitaire | Article | Poste de travail - TV (2 PCn + 1 pc RJ45 + 1 PC Coax) | u
| Unitaire | Article | Coup de poing de coupure d'urgence | u
| Surfacique | Article | Câblage de l'appareillage | ens
|  |  | Sous-Total : - Appareillage |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Gaine tête de lit
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des gaines tête de lit | u
|  |  | Sous-Total : - Gaine tête de lit |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Eclairage | m²
|  | Article | Luminaires type 1 | u
|  |  | Luminaires type 2 | u
|  |  | Luminaires type 3 | u
|  |  | Luminaires type 4 | u
|  |  | Luminaires type 5 | u
|  |  | Luminaires type 6 | u
|  |  | Luminaires type 7 | u
|  |  | Luminaires type 8 | u
|  |  | Luminaires type 9 | u
|  |  | Luminaires type 10 | u
|  |  | Luminaires type 11 | u
|  |  | Luminaires type 12 | u
|  |  | Luminaires type 13 | u
|  |  | Luminaires type 14 | u
|  |  | Luminaires type 15 | u
|  |  | Luminaires type 16 | u
|  |  | Luminaires type 17 | u
|  |  | Luminaires type 18 | u
|  |  | Luminaires type 19 | u
|  |  | Luminaires type 20 | u
| Surfacique | Article | câblage des luminaires intérieur | ens
|  |  | Sous-Total : - Eclairage |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Eclairage de sécurité | m²
| Unitaire | Article | blocs de secours de balisage (éclairage par la tranche) | u
| Unitaire | Article | blocs de secours de balisage standard étanche | u
| Unitaire | Article | blocs de secours d'ambiance | u
| Unitaire | Article | blocs de secours portatif type BAPI | u
| Surfacique | Article | Câblage des blocs secours en CR1 | ens
|  |  | Sous-Total : - Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Alimentations spécifiques | m²
|  | Article | Fourniture, pose et raccordements des câbles et des accessoires de raccordement pour les équipements suivants implantés sur les plans :
| Unitaire | Article | Alim entre TGBT et armoires divisionnaires | ml
|  | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation entre le TGBT et le TDN | ml
|  | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation entre le TGBT et le Tdo | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des ventilo-convecteurs, cassettes | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des locaux de brassage, le local autocom et le local serveur, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des serveurs, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des équipements courants faibles (tableaux d’alarmes, etc…), | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des ballons d’eau chaude ECS, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des appareils de production de froid, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des appareils de chauffage et de froid indépendants (convecteurs, climatiseurs, DRV, etc.), | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des chaudières, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des pompes à chaleur, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des Centrale de traitement d'air (CTA) | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des VMC, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des portes automatiques, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des portes et les barrières commandées, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des portails motorisés extérieurs, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des pompes de relevage, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des appareils élévateurs, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des volets roulants, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation L’arrosage, | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose du câble d'alimentation des ventilateurs / extracteurs, | ml
|  |  | Sous-Total : - Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Bornes de charges des véhicules électriques
| Unitaire | Article | Fourniture et installation de borne IRVE - Monophasé 14,8 kW | u
| Unitaire | Article | Câblage des bornes | ens
| Unitaire | Article | Essais et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Bornes de charges des véhicules électriques |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Courants Forts |  |  |  |  | 0
Photovoltaïque
| KWp | Titre | Production photovoltaïque
| KWp | Article | Installation de chantier spécifique en toiture | ens
| KWp | Article | Schémas et plans DOE | ens
| Unitaire | Article | Raccordement au réseau BT | u
| KWp | Article | Réseau de terres | ens
| Unitaire | Article | Modification du TGBT | u
| Unitaire | Article | Tableaux sous-générateurs | ens
| KWp | Article | Les chemins de câbles | ens
| KWp | Article | La distribution principale (câbles et supports depuis les Onduleurs vers les SG et vers le TDGS) | ens
| KWp | Article | La distribution secondaire (câbles et supports depuis les panneaux vers les onduleurs), | ens
|  | Article | Les équipements photovoltaïques
| Unitaire | Article | Les panneaux photovoltaïques | u
| KWp | Article | Les supports de panneaux | ens
| Unitaire | Article | Les onduleurs, | u
| Unitaire | Article | Le système de supervision, | u
| Unitaire | Article | L'afficheur général de production, | u
|  |  | Sous total Photovoltaïque |  |  |  |  | 0
Courants faibles
| Surfacique | Titre | Téléphonie | m²
| Unitaire | Article | Fourniture et pose d'un point de démarcation optique (PDO) | u
| Unitaire | Article | Fourniture et tirage de 3 fourreaux NFLST 42/45 | ml
| Unitaire | Article | Fourniture et pose d'un point de raccordement | u
| Unitaire | Article | Fourniture et pose de Point de branchement PBO | u
| Unitaire | Article | Fourniture et pose de DTIO | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre de la liaison d'appel d'urgence sapeurs-pompiers (prise, poste téléphonique, liaison) | ens
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'un onduleur 300 VA | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'un autocommutateur | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'un poste téléphonique | u
| Unitaire | Article | Logiciel de taxation : Fourniture et mise en œuvre d'un poste informatique équipé d'un logiciel de taxation | ens
|  |  | Sous-Total : - Téléphonie |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système DECT | m²
| Unitaire | Article | Prises RJ 45 murales pour bornes DECT et câblage | u
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre des cartes de couplages (Appel malade, GTC, interphonie) | u
|  |  | Sous-Total : - Système DECT |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Précâblage VDI | m²
| Unitaire | Article | Baie de brassage 19'' | u
| Unitaire | Article | Répartiteurs de brassage 24 ports VDI | u
| Unitaire | Article | Jarretières de brassage cuivre | u
| Unitaire | Article | Prises terminales RJ 45 murales | u
| Unitaire | Article | Câblage cuivre 4paires | ml
| Unitaire | Article | Essais du précâblage VDI | ens
Fibre Optique :
| Unitaire | Article | Rocade optique OM3 | ml
| Unitaire | Article | Jarretière optiques | u
| Unitaire | Article | réflectométrie | ens
|  |  | Sous-Total : - Précâblage VDI |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système wifi | m²
| Surfacique | Article | Réalisation des études de couverture | ens
| Unitaire | Article | Prises RJ 45 murales pour bornes Wifi et câblage | u
| Surfacique | Article | Programmation, essais et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Système wifi |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Interphonie / Visiophonie | m²
| Unitaire | Article | Platine de rue | u
| Unitaire | Article | Postes intérieures | u
| Surfacique | Article | Câblages | ens
| Surfacique | Article | Mise en service, essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Interphonie / Visiophonie |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Interphonie de sécurité | m²
| Unitaire | Article | Poste Principal | u
| Unitaire | Article | Poste secondaire | u
| Surfacique | Article | Câblages | ens
| Surfacique | Article | Mise en service, essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Interphonie de sécurité |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Sonorisation | m²
| Unitaire | Article | Centrale de sonorisation | u
| Unitaire | Article | Diffuseurs sonores | u
| Unitaire | Article | Pupitre microphone | u
| Surfacique | Article | Câblage | ens
| Surfacique | Article | Mise en service et essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Sonorisation |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Boucle magnétique pour malentendants
| Unitaire | Article | Fourniture et mise en œuvre d'une boucle magnétique | u
|  |  | Sous-Total : - Boucle magnétique pour malentendants |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Distribution de l'heure | m²
| Unitaire | Article | Horloge mère | u
| Unitaire | Article | antenne GPS | u
| Unitaire | Article | horloge réceptrices | u
| Surfacique | Article | Synchronisation des serveurs et automates | ens
| Surfacique | Article | Câblage | ens
| Surfacique | Article | Paramétrage et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Distribution de l'heure |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | télévision | m²
| Unitaire | Article | Antennes Hertziennes, y compris mât , supportage, haubans,…conformément au CCTP | ens
| Unitaire | Article | Amplis | u
| Unitaire | Article | Adaptateur TNT | u
| Unitaire | Article | Fourniture de prises TV coaxiales, | u
| Unitaire | Article | Fourniture de prises TV RJ45, | u
| Unitaire | Article | Renforts pour les supports TV | u
| Unitaire | Article | Serveur de diffusion TV | u
| Surfacique | Article | Câblages IP (RJ45) | ens
| Surfacique | Article | Câblae coaxial | ens
| Surfacique | Article | Mise en service, essais, cosael | ens
|  |  | Sous-Total : - télévision |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système d'appel malade | m²
| Unitaire | Article | Tirrette d'appel infirmière tête de lit | u
| Unitaire | Article | Tirrette d'appel infirmière sanitaire | u
| Unitaire | Article | Tableaux de signalisation des postes de soins | u
| Unitaire | Article | Unité centrale (serveur appel malade) | u
| Unitaire | Article | Hublot d'appels | u
| Unitaire | Article | Bloc porte | u
| Unitaire | Article | Alimentation électrique secourue | u
| Unitaire | Article | Carte de couplage avec le système DECT | u
| Surfacique | Article | câblage | ens
| Surfacique | Article | Mise en service | ens
| Surfacique | Article | Essais et Cahier de recette | ens
|  |  | Sous-Total : - Système d'appel malade |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Bouton de panique
| Unitaire | Article | Boutons poussoirs | u
| Unitaire | Article | Interfaces de communication | u
| Unitaire | Article | Carte d'interface DECT | u
| Surfacique | Article | Câblage | ens
| Surfacique | Article | Paramétrage et mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Bouton de panique |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Contrôle d'accès | m²
| Unitaire | Article | Lecteurs de badges | u
| Unitaire | Article | Béquilles autonomes | u
| Unitaire | Article | Modules de gestion des portes (UTL) | u
| Unitaire | Article | Badges | u
| Surfacique | Article | Câblage des portes (Bris de glace vert, contacts de position, gâche électrique, BP de sortie) | ens
| Surfacique | Article | Câblage du système de contrôle d'accès | ens
| Surfacique | Article | Programmation du système de contrôle d'accès | ens
| Surfacique | Article | Mise en service | ens
|  |  | Sous-Total : - Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Gestion du temps de travail
| Unitaire | Article | Prise RJ 45 affectées aux badgeuses | u
| Unitaire | Article | Prise de courant spécifique pour l'alimentation des badgeuses | u
|  |  | Sous-Total : - Gestion du temps de travail |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Vidéo surveillance | m²
| Unitaire | Article | Caméra intérieure | u
| Unitaire | Article | Caméra extérieure | u
| Unitaire | Article | Baie Vidéo 19'' | u
| Unitaire | Article | Serveru - enregistreur numérique | u
| Surfacique | Article | Réseau Ethernet dédié à la Vidéo surveillance | ens
| Unitaire | Article | Poste client | u
| Unitaire | Article | Ecrans et supports | u
| Surfacique | Article | Paramétrage des caméras et du système | ens
| Surfacique | Article | Mise en service et essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Vidéo surveillance |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système anti intrusion | m²
| Unitaire | Article | centrale anti intrusion | u
| Unitaire | Article | détecteurs double technologie | u
| Unitaire | Article | détecteurs magnétiques | u
| Unitaire | Article | clavier déporté | u
| Unitaire | Article | sirène intérieure auto alimentée | u
| Surfacique | Article | câblage du système anti intrusion | ens
| Surfacique | Article | Mise en service, essais | ens
|  |  | Sous-Total : - Système anti intrusion |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | Système de sécurité incendie | m²
| Unitaire | Article | centrale incendie | u
| Unitaire | Article | tableau de report | u
| Unitaire | Article | alimentation secourue | u
| Unitaire | Article | détecteurs automatique de fumée | u
| Unitaire | Article | déclencheurs manuels | u
| Unitaire | Article | diffuseurs sonores (AGS) | u
| Unitaire | Article | diffuseurs lumineux | u
| Surfacique | Article | asservissements et câblage des DAS | ens
| Surfacique | Article | câblage SSI | ens
| Surfacique | Article | Essais et Cahier de recette | ens
| Surfacique | Article | Formation de l'exploitant | ens
|  |  | Sous-Total : - Système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
| Surfacique | Titre | SYSTÈME GTC | m²
| Surfacique | Article | Réseau Ethernet de la GTC | ens
| Surfacique | Article | Matériel actif du réseau Ethernet | ens
| Surfacique | Article | Le câblage du système GTC | ens
| Surfacique | Article | Réalisation de la table de communication pour le lot CVC et de l'analyse fonctionnelle des points Elec | ens
| Surfacique | Article | Les essais sur site des points liés à l'électricité | ens
|  |  | Sous-Total : - SYSTÈME GTC |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Système de péage pour parking
| Unitaire | Article | Barrière rapide (Type MIB 30 bras droit) et panneau complet - CHENAL D'ENTREE | u
| Unitaire | Article | Barrière rapide (Type MIB 30 bras droit) et horodateur (paiement de type forfait) - CHENAL DE SORTIE | u
| Unitaire | Article | Gestion du comptage et gestion de gratuité et module de sortie avec clavier à code | ens
| Unitaire | Article | Barrière automatique avec borne support lecteur de badge et interphonie et boucle de sol (Entrée principale) | ens
| Unitaire | Article | Badge de proximité | u
| Unitaire | Article | Barrière automatique avec borne support lecteur de badge et boucle de sol (Entrée du personnel) | u
| Unitaire | Article | Barrière automatique avec boucle de sol (Sortie) | u
| Unitaire | Article | Poste "chef" interphonie | u
| Unitaire | Article | Pose, câblage, programmation, mise en service et formation | ens
|  |  | Sous-Total : - Système de péage pour parking |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Détection CO-NO2
| Unitaire | Article | Centrale de détection CO-NO2 | u
| Unitaire | Article | Détecteurs CO-NO2 | u
| Unitaire | Article | Tableau de bord | u
| Unitaire | Article | Module de synthèse gaz et modules passerelle Modbus | u
| Unitaire | Article | Câblage, MES, essais | ens
| Unitaire | Article | Coffret de gestion puissance moteur d'extraction/désenfumage | u
| Unitaire | Article | Coffret pompier | u
|  |  | Sous-Total : - Détection CO-NO2 |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Vidéo Projecteur Courte focale
| Unitaire | Article | VPI (Y compris câblage) | u
|  |  | Sous-Total : - Vidéo Projecteur Courte focale |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Tableau Banc Interactif
| Unitaire | Article | Tableau Blanc Interactif (Y compris câblage) | u
|  |  | Sous-Total : - Tableau Banc Interactif |  |  |  |  | 0
|  | Titre | Panneau d'affichage sportif
| Unitaire | Article | Panneau d'affichage électronique | u
| Unitaire | Article | Panneau d'affichage de Basket | u
|  |  | Sous-Total : - Panneau d'affichage sportif |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Courants Faibles |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant € H.T. du lot Electricité Courants Forts et Courants Faibles SSI |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant € T.T.C. |  |  |  |  | 0