## Lot 14 U
Affaire : RESTRUCTURATION / EXTENSION DES SERVICES URGENCES ET CREATION D’UN SECTEUR D’HOSPITALISATION DE PEDIATRIE PROVISOIRE, RESTRUCTURATION DE L’HOSPITALISATION GYNECO-OBSTETRIQUE ET CREATION DU SERVICE NEONATALOGIE D.P.G.F. Lot n° 14 Electricité Courants forts et Courants faibles L'entrepreneur du présent lot devra, obligatoirement, joindre à son acte d'engagement une décomposition du prix global et forfaitaire, établie en deux exemplaires, suivant le présent cadre
L'entreprise a obligation de remplir la colonne Quantités Entreprise.l’établissement de son offre.
1 - ZONE URGENCES - PEDIATRIE PROVISOIRE
Art. | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix unitaire | Prix Total HT
Courants Forts
2.1 | Installation de chantier
2.1.1 | Création d'un départ dans l'armoire générale chantier | u | 2 | 480.58 | 961.16
2.1.2 | Fourniture et installation de coffret de chantier | u | 3 | 827.13 | 2481.39
2.1.3 | Eclairage de chantier | ens | 1 | 1462.05 | 1462.05
| Sous-Total : 2.1 - Installation de chantier |  |  |  | 4904.6
2.2 | Réseau de terre
2.2.1 | Raccordement au réseau de terre existant | ens | 1 | 3198.95 | 3198.95
2.2.2 | Réalisation des liaisons équipotentielles | ens | 1 | 1157.95 | 1157.95
| Sous-Total : 2.2 - Réseau de terre |  |  |  | 4356.9
2.3 | Installation existantes
2.3.1 | Dépose des installations existantes | ens | 1 | 9531.97 | 9531.97
2.3.2 | Consignations des installations | ens | 1 | 544.68 | 544.68
| Sous-Total : 2.3 - Installation existantes |  |  |  | 10076.65
2.8 | Intervention sur les tableaux électriques existants
2.8.1 | TGBT 1 – Sud Normal, | ens | 1 | 39456.25 | 39456.25
2.8.2 | TGBT 2 – Sud Remplacement, | ens | 1 | 27328.56 | 27328.56
2.8.3 | TGBT HQI, | ens | 1 | 2629.21 | 2629.21
2.8.4 | TGBT HQM, | ens | 1 | 13192.61 | 13192.61
| TGS | ens | 1 | 1729.97 | 1729.97
2.8.7 | TD N/R RH.04 : Technique | ens | 1 | 5333.96 | 5333.96
2.8.8 | TD HQI RH.04 : Technique | ens | 1 | 1758.38 | 1758.38
2.8.9 | TD N/R RH.05 : Urgences (modification des départs) | ens | 1 | 6185.71 | 6185.71
2.8.10 | TD HQM RH.05 : Urgences (modification des départs) | ens | 1 | 1815.94 | 1815.94
2.8.11 | TD N/R RH.06a : HDJ Pédiatrie | ens | SO |  | SO
2.8.12 | TD HQM RH.06a : HDJ Pédiatrie | ens | SO |  | SO
2.8.133 | TD N/R RH.06b : UHCD Pédiatrie | ens | 1 | 5151.82 | 5151.82
2.8.14 | TD HQM RH.06b : UHCD Pédiatrie | ens | 1 | 718.8 | 718.8
2.8.15 | TD HQIT RH.1 : Déchocage (déplacement du tableau) | ens | 1 | 1778.03 | 1778.03
2.8.16 | TD HQIT RH.2 : Déchocage (déplacement du tableau) | ens | 1 | 1778.03 | 1778.03
2.8.17 | TD N/R RH.12b : Consultation | ens | 1 | 1422.34 | 1422.34
2.8.18 | TD HQI RH.12b : Consultation | ens | 1 | 718.8 | 718.8
| TD HELISTATION (déplacement) | ens | 1 | 2322.8 | 2322.8
| Sous-Total : 2.8 - Intervention sur les tableaux électriques existants |  |  |  | 113321.21
2.9 | Installation de nouveaux tableaux divisionnaires de zones
2.9.1 | TD N/R RB.53 : Chambre de Garde | ens | 1 | 13523.41 | 13523.41
| TD HQM RB.53 : Chambre de Garde | ens | 1 | 6704.16 | 6704.16
2.9.2 | TD N/R RB.54 : Vestiaires | ens | 1 | 9398.9 | 9398.9
2.9.3 | TD N/R RH.Q1 : Pédiatrie Provisoire | ens | 1 | 17235.26 | 17235.26
2.9.4 | TD HQM RH.Q1 : Pédiatrie Provisoire | ens | 1 | 6449.22 | 6449.22
| TD N/R URGENCE | ens | 1 | 15448.91 | 15448.91
| TD HQM URGENCE | ens | 1 | 6796.27 | 6796.27
2.9.5 | TD HQIT RH.3 : Déchocage (création) | ens | 1 | 13839.71 | 13839.71
2.9.6 | TD HQIT RH.4 : Déchocage (création) | ens | 1 | 13839.71 | 13839.71
2.9.7 | TD HQIT RH.5 : Déchocage (création) | ens | 1 | 13839.71 | 13839.71
2.9.8 | TD HQIT RH.6 : Déchocage (création) | ens | 1 | 13839.71 | 13839.71
2.9.9 | TD HQIT RH.7 : Déchocage (création) | ens | 1 | 13839.71 | 13839.71
2.9.10 | TD N/R N1.Q1 : Bureaux | ens | 1 | 12006.63 | 12006.63
2.9.11 | TD HQI N1.Q1 : Bureaux | ens | 1 | 4299.22 | 4299.22
| Sous-Total : 2.9 - Installation de nouveaux tableaux divisionnaires de zones |  |  |  | 161060.53
2.11 | Protection contre les effets directs et indirects de la foudre
2.11.1 | Mise à la terre des canalisations | ens | 1 | 289.49 | 289.49
2.11.2 | Parafoudres type 2 | u | 14 | 415.14 | 5811.96
| Sous-Total : 2.11 - Protection contre les effets directs et indirects de la foudre |  |  |  | 6101.45
2.14 | Distribution - cheminements
2.14.1 | chemins de câbles CFO et CFA : 500x50mm (électrozingué) | ml | 350 | 53.53 | 18735.5
2.14.2 | chemins de câbles CFO et CFA : 300x50mm (électrozingué) | ml | 610 | 37.81 | 23064.1
2.14.3 | chemins de câbles CFO et CFA : 150x50mm (électrozingué) | ml | 40 | 50.22 | 2008.8
2.14.4 | Plinthe / Goulotte plastique | ml | SO |  | SO
2.14.5 | Gaine TPC diam 90 mm | ml | SO |  | SO
2.14.6 | Gaine multifluide Salles de déchocage 2 postes (3 salles) | u | 7 | 1456.32 | 10194.24
2.14.7 | Gaine multifluide Attente couchés avant IAO | u | 1 | 4200.99 | 4200.99
2.14.8 | Gaine multifluide Box triage IAO valides | u | 1 | 1327.47 | 1327.47
2.14.9 | Gaine multifluide Box triage IAO couchés (2 box) | u | 2 | 1327.47 | 2654.94
2.14.10 | Gaine multifluide Bureau consultation médecine générale (2 salles) | u | 2 | 883.56 | 1767.12
2.14.11 | Gaine multifluide Box Circuit court | u | 1 | 957.23 | 957.23
2.14.12 | Gaine multifluide Attente secondaire couchée circuit long | u | 1 | 3452.18 | 3452.18
2.14.13 | Gaine multifluide Box Consultations Circuit long (4 box) | u | 4 | 957.19 | 3828.76
2.14.14 | Gaine multifluide Box Consultations Circuit long (aménagé dans ancienne chambre) | u | 1 | 957.19 | 957.19
2.14.15 | Gaine multifluide Box Consultations non scopé | u | 1 | 957.23 | 957.23
2.14.16 | Gaine multifluide Chambres UHCD (3 chambres créées) | u | 3 | 1190.72 | 3572.16
2.14.17 | Gaine multifluide Attente couché de sortie | u | 1 | 2566.44 | 2566.44
2.14.18 | Gaine multifluide Salle de déchocage 1 poste Pédiatrie provisoire (1 salle) | u | 1 | 1395.03 | 1395.03
2.14.19 | Gaine multifluide Box HDV | u | 1 | 1031.12 | 1031.12
2.14.20 | Gaine multifluide Chambre hospitalière Pédiatrie provisoire (6 chambres) | u | 6 | 1216.06 | 7296.36
2.14.21 | Gaine multifluide Attente couchés Pédiatrie provisoire | u | 1 | 915.81 | 915.81
2.14.22 | Gaine multifluide Bureau soins externes | u | 1 | 900.41 | 900.41
2.14.23 | Gaine multifluide Afflux Massif | u | 8 | 956.81 | 7654.48
2.14.24 | Divers cheminements | ens | 1 | 27901.3 | 27901.3
| Sous-Total : 2.14 - Distribution - cheminements |  |  |  | 127338.86
2.16 | Appareillage
2.16.1 | Interrupteur SA, Va et Vient - encastré | u | 49 | 44.85 | 2197.65
2.16.2 | Interrupteur SA, Va et Vient - encastré - étanches | u | 7 | 44.81 | 313.67
2.16.3 | bouton poussoir - encastré | u | 45 | 48.47 | 2181.15
2.16.4 | détecteur de présence | u | 34 | 87.88 | 2987.92
2.16.5 | détecteur de présence + photométrie | u | 64 | 139.77 | 8945.28
2.16.6 | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - encastrée | u | 303 | 43.24 | 13101.72
2.16.7 | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - encastré - étanche | u | 100 | 45.52 | 4552
2.16.8 | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - Saillie | u | SO |  | SO
2.16.9 | Prise de courant 2 x 10/16 A+T - saillie - étanche | u | SO |  | SO
2.16.10 | Poste de travail - PT1 (3 Pc N + 2 Pc HQI + 3 pc RJ45) | u | 82 | 255.78 | 20973.96
2.16.11 | Poste de travail - PT2 (4 Pc N + 4 Pc HQI) | u | 1 | 222.74 | 222.74
2.16.12 | Poste de travail - PT3 (1 Pc N + 1 Pc RJ45) | u | 30 | 74.35 | 2230.5
2.16.13 | Poste de travail - PT4 (2 PC N (lit) + 2 PC HQM + 3 PC N + 2 PC RJ45) | u | SO |  | SO
2.16.14 | Poste de Travail - PT5 (3 PC HQM + 2 PC RJ45) | u | 1 | 198.73 | 198.73
2.16.15 | Coup de poing de coupure d'urgence | u | 4 | 245.63 | 982.52
2.16.16 | Câblage de l'appareillage | ens | 1 | 39445.92 | 39445.92
| Sous-Total : 2.16 - Appareillage |  |  |  | 98333.76
2.17 | Eclairage
2.17.1 | luminaires type A | u | 28 | 238.22 | 6670.16
2.17.2 | luminaires type B | u | 40 | 102.27 | 4090.8
2.17.3 | luminaires type C | u | 227 | 102.27 | 23215.29
2.17.4 | luminaires type D | u | 98 | 71.5 | 7007
2.17.5 | luminaires type E | u | 33 | 81.5 | 2689.5
2.17.6 | câblage des luminaires intérieur | ens | 1 | 11438.89 | 11438.89
| Sous-Total : 2.17 - Eclairage |  |  |  | 55111.64
2.18 | Eclairage de sécurité
2.18.1 | Blocs de secours d'évacuation | u | 48 | 112.87 | 5417.76
2.18.2 | Blocs de secours d'évacuation - étanche | u | SO |  | SO
2.18.3 | Blocs de secours autonome portatif type BAPI | u | 11 | 161.42 | 1775.62
2.18.4 | Câblage des blocs secours en CR1 | ens | 1 | 4350.29 | 4350.29
| Sous-Total : 2.18 - Eclairage de sécurité |  |  |  | 11543.67
2.19 | Alimentations spécifiques
Fourniture, pose et raccordements des câbles et des accessoires de raccordement pour les équipements suivants implantés sur les plans :
2.19.1 | Alimentations Cassettes 200W | u | 1 | 2252.17 | 2252.17
2.19.2 | Alimentations Ventilateurs d'extraction | u | 1 | 11552.97 | 11552.97
2.19.3 | Alimentation armoire CTA | u | 1 | 144.21 | 144.21
2.19.4 | Autres alimentations | u | 1 | 7283.2 | 7283.2
TGBT Vers TD
2.19.5 | TD HQM RH.Q1 : Urgences pédiatriques | ml | 190 | 20.85 | 3961.5
2.19.6 | TD HQIT RH.3 : Déchocage (création) | ml | 195 | 27.16 | 5296.2
2.19.7 | TD HQIT RH.4 : Déchocage (création) | ml | 195 | 27.16 | 5296.2
| TD N/R RB.53 : Chambre de Garde | ml | 80 | 31.51 | 2520.8
| TD HQM RB.53 : Chambre de Garde | ml | 170 | 20.89 | 3551.3
| TD N/R RB.54 : Vestiaires | ml | 122 | 20.68 | 2522.96
| TD N/R RH.Q1 : Pédiatrie Provisoire | ml | 110 | 30.7 | 3377
| TD N/R URGENCE | ml | 100 | 30.92 | 3092
| TD HQM URGENCE | ml | 180 | 20.8 | 3744
| TD HQIT RH.5 : Déchocage (création) | ml | 195 | 27.16 | 5296.2
| TD HQIT RH.6 : Déchocage (création) | ml | 185 | 27.1 | 5013.5
| TD HQIT RH.7 : Déchocage (création) | ml | 185 | 27.1 | 5013.5
| TD N/R N1.Q1 : Bureaux | ml | 135 | 30.31 | 4091.85
| TD HQI N1.Q1 : Bureaux | ml | 210 | 20.62 | 4330.2
| TD HQIT RH.1 : Déchocage (déplacement du tableau) | ml | 185 | 27.95 | 5170.75
| TD HQIT RH.2 : Déchocage (déplacement du tableau) | ml | 185 | 27.13 | 5019.05
| Sous-Total : 2.19 - Alimentations spécifiques |  |  |  | 88529.56
2.20 | SYSTÈME GTE
2.20.1 | Unités de traitement local (UTL) | u | 1 | 2198.99 | 2198.99
2.20.2 | Programmation du système GTE | Ens | 1 | 2046.55 | 2046.55
2.20.3 | Le câblage du système GTE | Ens | 1 | 3968.93 | 3968.93
2.20.4 | Les essais plateforme du système GTE | Ens | 1 | 13643.66 | 13643.66
2.20.5 | Les essais sur site | Ens | 1 | 682.18 | 682.18
| Sous-Total : 2.20 - SYSTÈME GTE |  |  |  | 22540.31
| AFFICHEURS SALLE DECHOCAGE | u | 4 | 1974.28 | 7897.12
| Sous total Courants Forts |  |  |  | 711116.26
Courants Faibles - SSI
3.2 | Précâblage VDI
3.2.1 | répartiteurs de brassage 24 ports VDI | u | 1 | 10917.69 | 10917.69
3.2.2 | jarretières de brassage cuivre | u | 350 | 7.9 | 2765
3.2.3 | prises terminales RJ 45 murales | u | 23 | 42.56 | 978.88
3.2.4 | câblage cuivre 4paires | ml | 16850 | 4.67 | 78689.5
3.2.5 | essais du précâblage VDI | ens | 1 | 2383.36 | 2383.36
| Sous-Total : 3.2 - Précâblage VDI |  |  |  | 95734.43
3.3 | Téléphonie
3.3.1 | Appareils téléphoniques | u | 13 | 447.08 | 5812.04
3.3.2 | Paramétrage de l'autocommutateur | u | 1 | 3304.27 | 3304.27
| Sous-Total : 3.3 - Téléphonie |  |  |  | 9116.31
3.4 | Système wifi
3.4.1 | prises RJ 45 murales | u | 13 | 42.56 | 553.28
3.4.2 | Câblage | ens | 1 | 4377.7 | 4377.7
| Sous-Total : 3.4 - Système wifi |  |  |  | 4930.98
3.5 | Système DECT
3.5.1 | prises RJ 45 murales | u | 13 | 42.56 | 553.28
3.5.2 | câblage des antennes | ens | 1 | 4377.7 | 4377.7
| Sous-Total : 3.5 - Système DECT |  |  |  | 4930.98
3.6 | Interphonie / Visiophonie
3.6.1 | Platine de rue | u | 1 | 1850.91 | 1850.91
3.6.2 | Postes intérieures | u | 1 | 1899.36 | 1899.36
3.6.3 | Câblages | ens | 1 | 515.02 | 515.02
3.6.4 | Mise en service, essais | ens | 1 | 3221.42 | 3221.42
| Sous-Total : 3.6 - Interphonie / Visiophonie |  |  |  | 7486.71
3.7 | Interphonie de service
3.7.1 | Poste Principal | u | 1 | 1865.11 | 1865.11
3.7.2 | Poste secondaire | u | 8 | 1849.02 | 14792.16
| Sous-Total : 3.7 - Interphonie de service |  |  |  | 16657.27
3.8 | Sonorisation
3.8.1 | Centrale de sonorisation | u | 1 | 3271.85 | 3271.85
3.8.2 | diffuseurs sonores | u | 15 | 75.98 | 1139.7
3.8.3 | pupitre microphone | ens | 1 | 625.41 | 625.41
3.8.4 | câblage | ens | 1 | 1975.64 | 1975.64
3.8.5 | Mise en service et essais | ens | 1 | 871.15 | 871.15
| Sous-Total : 3.8 - Sonorisation |  |  |  | 7883.75
3.9 | Contrôle d'accès
3.9.1 | Lecteurs de badges | u | 22 | 333.08 | 7327.76
3.9.2 | Modules de gestion des portes (UTL) | u | 17 | 997.06 | 16950.02
3.9.3 | Badges | u | 50 | 6.49 | 324.5
3.9.4 | câblage des portes (Bris de glace vert, contacts de position, gâche électrique, BP de sortie) | u | 6 | 1346.49 | 8078.94
3.9.5 | câblage du système de contrôle d'accès | ens | 1 | 8425.43 | 8425.43
| Paramétrage et mise en service | ens | 1 | 3063.5 | 3063.5
| Sous-Total : 3.9 - Contrôle d'accès |  |  |  | 44170.15
3.10 | Système anti intrusion
3.10.1 | centrale anti intrusion | u | 1 | 6027.15 | 6027.15
3.10.2 | détecteurs double technologie | u | 10 | 112.54 | 1125.4
3.10.3 | détecteurs magnétiques | u | 22 | 35.59 | 782.98
3.10.4 | clavier déporté | u | 2 | 797.89 | 1595.78
3.10.5 | sirène intérieure auto alimentée | u | SO |  | SO
3.10.6 | câblage du système anti intrusion | ml | 1 | 8206.59 | 8206.59
3.10.7 | Mise en service, essais | ens | 1 | 3163.55 | 3163.55
| Sous-Total : 3.10 - Système anti intrusion |  |  |  | 20901.45
3.11 | Système anti Fugue
3.11.1 | Unité de contrôle central | u | SO |  | SO
3.11.2 | Lecteurs RFID | u | SO |  | SO
3.11.3 | Tags RFID (lot de 50) | u | SO |  | SO
3.11.4 | Câblage | u | SO |  | SO
3.11.5 | Mise en service, essais | ens | SO |  | SO
| Sous-Total : 3.11 - Système anti Fugue |  |  |  | 0
3.12 | Vidéo surveillance
3.12.1 | Caméra extérieure | u | 5 | 2688.5 | 13442.5
3.12.2 | enregistreur numérique | u | 1 | 5469.74 | 5469.74
3.12.3 | câblage vidéo IP POE | u | 1 | 1158.8 | 1158.8
3.12.4 | Mise en service, essais | ens | 1 | 2880.33 | 2880.33
3.12.5 | Accessoires de pose et raccordement | ens | 1 | 2197.99 | 2197.99
| Sous-Total : 3.12 - Vidéo surveillance |  |  |  | 25149.36
3.13 | Système d'appel malade
3.13.1 | Pupitre d'appel malade | u | 35 | 1796.3 | 62870.5
3.13.2 | Tirrette d'appel infirmière tête de lit | u | 34 | 242.13 | 8232.42
3.13.3 | Tirrette d'appel infirmière sanitaire | u | 22 | 224.49 | 4938.78
3.13.4 | Hublot | u | 39 | 133.55 | 5208.45
3.13.5 | Bloc porte | u | 13 | 785.07 | 10205.91
3.13.6 | Appel infirmière d'urgence | u | 14 | 109.67 | 1535.38
3.13.7 | câblage | ens | 1 | 22615.37 | 22615.37
3.13.8 | Mise en service | ens | 1 | 16058.22 | 16058.22
3.13.9 | Essais et Cahier de recette | ens | 1 | 544.68 | 544.68
| Sous-Total : 3.13 - Système d'appel malade |  |  |  | 132209.71
3.14 | Système de sécurité incendie
3.14.1 | Programmation de la centrale incendie existante | u | 1 | 19444.64 | 19444.64
3.14.2 | Ajout de carte SDI | u | 1 | 4791.33 | 4791.33
3.14.3 | Ajoute de carte CMSI | u | 1 | 8321.02 | 8321.02
3.14.4 | tableau de report | u | 4 | 2217.03 | 8868.12
3.14.5 | alimentation secourue | u | cis |  | cis
3.14.6 | déclencheurs manuels | u | 10 | 227.33 | 2273.3
3.14.7 | détecteur automatique d'incendie | u | 86 | 243.26 | 20920.36
3.14.8 | indicateurs d'action | u | 69 | 128.5 | 8866.5
3.14.9 | diffuseurs sonores | u | 13 | 122.73 | 1595.49
3.14.10 | diffuseurs lumineux | u | 17 | 151.17 | 2569.89
3.14.11 | asservissements et câblage des DAS | ens | 1 | 91515.72 | 91515.72
3.14.12 | câblage SSI | ens | 1 | 15051.13 | 15051.13
3.14.13 | Essais et Cahier de recette | u | 1 | 7182.4 | 7182.4
3.14.14 | Formation de l'exploitant | ens | 1 | 491.81 | 491.81
| Sous-Total : 3.14 - Système de sécurité incendie |  |  |  | 191891.71
| Sous total Courants Faibles |  |  |  | 561062.81
| Montant € H.T. du lot Electricité Courants Forts et Courants Faibles SSI - Zone Urgences - Pédiatrie Provisoire |  |  |  | 1272179.07
| TVA 20% |  |  |  | 254435.814
| Montant € T.T.C. |  |  |  | 1526614.884